DATE: …………………………..

| S/N |  | SECTION |  | PLATE LOCATION | IN HOUSE SPECIFICATION (cfu) | TRYPTIC SOY AGAR | SABOURAUD DEXTROSE AGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Cloak room (Male) |  | PE 1 | ≤200 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤200 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤200 |  |  |
|  |  |  |  | PE 4 | ≤200 |  |  |
| 2. |  | Cloak room (Female) |  | PE 1 | ≤200 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤200 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤200 |  |  |
|  |  |  |  | PE 4 | ≤200 |  |  |
| 3. |  | Raw material quarantine |  | PE 1 | ≤100 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤100 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤100 |  |  |
| 4. |  | Raw material store |  | PE 1 | ≤100 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤100 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤100 |  |  |
| 5. |  |  | Raw material walkway | PE 1 | ≤100 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤100 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤100 |  |  |
| 6. |  | Packaging material store |  | PE 1 | ≤100 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤100 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤100 |  |  |
|  |  |  |  | PE 4 | ≤100 |  |  |
| 7. |  | Packaging section 1 |  | PE 1 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 4 | ≤50 |  |  |
| 8. |  | Packaging section 2 |  | PE 1 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 4 | ≤50 |  |  |
| 9. |  | Finished goods quarantine |  | PE 1 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 4 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 5 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 6 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 7 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 8 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 9 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 10 | ≤50 |  |  |
| 10. |  | Finished goods store |  | PE 1 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 4 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 5 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 6 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 7 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 8 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 9 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 10 | ≤50 |  |  |
| 11. |  | Walk way 1 |  | PE 1 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤50 |  |  |
| 12. |  | Walk way 2 |  | PE 1 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤50 |  |  |
| 13. | Autoclave unit |  |  | PE 1 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 4 | ≤50 |  |  |
| 14. |  | Water treatment plant |  | PE 1 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 4 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 5 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 6 | ≤50 |  |  |
| 15. |  | QC Laboratory |  | PE 1 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 2 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 3 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 4 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 5 | ≤50 |  |  |
|  |  |  |  | PE 6 | ≤50 |  |  |

MEDIA USED: Tryptic Soy Agar, Sabouraud Dextrose Agar

Remark: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

--------------------------------	---------------------------------

Microbiologist sign/date	                                                           QCH sign/date